## Подключение
Калькулятор
для расчета ориентировочной платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО "Казэнерго" в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/час и не преышает 1,5 Гкал/час при наличии технической возможности
(составлен в соответствии с тарифом, утвержденным постановлением ГК РТ по тарифам № 6-137/тп от 12.12.2019)
Заявитель:
Объект:
Расчетная формула: S = Q x T+Н, где Т=П1+П2.1
Для расчета в ячейку С24 необходимо ввести значение общей тепловой нагрузки подключаемого объекта (Q) в Гкал/ч.
В ячейке С25 суммируются все расходы, необходимые для подключения объекта к системе теплоснабжения. Расходы указаны в ячейках С26, С28.
Наименование | Коэффициент | Значение | Размерность | Примечание
Общая тепловая нагрузка подключаемого объекта Заявителя | Q |  | Гкал/ч
Тариф на подключение к тепловым сетям и источникам тепла, в том числе: | T |  | рублей
Расходы на проведение мероприятий по подключению | П1 | 14554 | рублей
канальная подземная прокладка тепловых сетей Ф 50-250 мм |  |  | рублей
бесканальная подземная прокладка тепловых сетей Ф 50-250 мм | П2.1 | 3039537 | рублей
канальная подземная прокладка тепловых сетей Ф 251-400 мм |  |  | рублей
бесканальная подземная прокладка тепловых сетей Ф 251-400 мм |  |  | рублей
Плата за подключение системы теплопотребления объекта заявителя, без НДС |  | 0 | рублей
Налог на добавленную стоимость (20%) | Н | 0 | рублей
Плата за подключение системы теплопотребления объекта заявителя, с учетом НДС | S | 0 | рублей